Time

; CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954 Web site: http://www.quatcaoap.com, Emai: baotri.kythuat@gmail.com ; .

# BẢNG BÁO GIÁ

Ngày 7/6/2015 3:53:31 PM

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :

| THÔNG SỐ SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH |
| --- | --- |
| Hãng sản xuất; Shieyu; . Ứng dụng; Hệ thống nước tinh khiết, nước siêu tinh khiết Trong các ứng dụng hóa chất gốc Halogen, axit mạnh Các ứng dụng dược phẩm, sinh học, các ứng dụng được khử trùng với Ozone, hơi và nước nóng Thực phẩm và đồ uống Xử lý chất thải hạt nhân Các ứng dụng trong bán dẫn điện tử, sản xuất bo mạch Các ứng dụng nhiệt độ cao và áp suất cao Các ứng dụng trong sản xuất tấm Pin mặt trời; . Xuất xứ; Đài Loan; . Thông tin thêm về Ống nhựa công nghiệp Shieyu PVDF Thông Số Kỹ Thuật: Vật liệu: Polyvinylidene fluoride (PVDF) Tiêu chuẩn: ISO SDR17 (PN20), SDR21 (PN16), SDR33 (PN10) Chiều dài ống:5m (Standard) Nhiệt độ làm việc:-20 to 140°C Tuổi thọ thiết kế:50 năm Dải sản phẩm:d16 – d630mm Gồm đầy đủ phụ kiện (xem thêm trong catalog) Kiểu nối:Nối hàn socket, hàn đối đầu, hàn hồng ngoại (IR), Hàn không vết (BCF) Ưu điểm: Tính chất cơ lý rất tốt, ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao, lên tới 140°C Khả năng chống mài mòn, ổn định nhiệt Độ tinh khiết cao bởi việc sản xuất không cần phải bổ xung phụ gia, chất tạo màu… Kháng cự rất tốt vối hầu hết các loại hóa chất, dung môi, bền sử dụng ngay cả trong điều kiện ăn mòn cao Kháng cự rất tốt với tia UV, tia Gamma và điều kiện thời tiết. Nhiểu phương pháp hàn nối an toàn, hiện đại Bề mặt ống rất nhẵn nên không bị đóng cặn, tổn thất áp suất thấp Sản xuất bởi hãng Shieyu (S.H) tại Đài Loan với chất lượng tốt, giá cạnh tranh |  |
| ĐƠN GIÁ |
| 00 VNĐ |
| GHI CHÚ |

Ghi chú : Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Hình thức thanh toán :Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.

Tài khoản ngân hàng : CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp 0201.0000.8379.9000 - NH TMCP VIỆT A - HỘI SỞ- TP.HCM

Phương thức giao hàng : Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM

Chất lượng sản phẩm : Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ

Hiệu lực báo giá : Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày

Thời gian bảo hành : 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất

Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

| Nơi nhận | CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP |
| --- | --- |
| Như trên: | GIÁM ĐỐC |
| Lưu ;VT. |  |
| XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG | Lê Văn Vinh |