Time

; CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954 Web site: http://www.quatcaoap.com, Emai: baotri.kythuat@gmail.com ; .

# BẢNG BÁO GIÁ

Ngày 7/6/2015 3:54:00 PM

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :

| THÔNG SỐ SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH |
| --- | --- |
| Thông tin chi tiết Phôi van được tạo hình bằng công nghệ dập nóng -Bi van bằng đồng hoặc mạ crom -Đường ren theo tiêu chuẩn BS -Áp lực làm việc Max: 30kg/cm2 (3MPa) -Nhiệt độ làm việc Max 120 0C -Kích cỡ:15mm-100mm - Sử dụng cho: hệ thống nước, hơi,hệ thồng pccc, xăng dầu,công nghiệp đóng tàu,etc |  |
| ĐƠN GIÁ |
| 00 VNĐ |
| GHI CHÚ |

Ghi chú : Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Hình thức thanh toán :Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.

Tài khoản ngân hàng : CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp 0201.0000.8379.9000 - NH TMCP VIỆT A - HỘI SỞ- TP.HCM

Phương thức giao hàng : Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM

Chất lượng sản phẩm : Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ

Hiệu lực báo giá : Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày

Thời gian bảo hành : 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất

Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

| Nơi nhận | CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP |
| --- | --- |
| Như trên: | GIÁM ĐỐC |
| Lưu ;VT. |  |
| XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG | Lê Văn Vinh |